## Лист2
ООО "Стройгидротехнология"
Данные трубы прошли все необходимые испытания и полность удовлетворяют ГОСТ.
Действует ГИБКАЯ система скидок. Труба в наличии на складе.
| Цена за кг |  | 0 | Цена действительна при заказе от 10 тонн
| SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11
ПЭ 80 | PN 5 |  |  | PN 6,3 |  |  | PN 7,5 |  |  | PN 8 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5
ПЭ 100 | PN 6,3 атмосфер |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 атмосфер |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16 атмосфер
Dn | вес | ст. | цена за метр | вес | ст. | цена за метр | вес | ст. | цена за метр | вес | ст. | цена за метр | вес | ст. | цена за метр | вес | ст. | цена за метр
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 0
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 0 | 0.169 | 2.3 | 0
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 0 | 0.229 | 2.4 | 0 | 0.277 | 3 | 0
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 0 | 0.281 | 2.3 | 0 | 0.292 | 2.4 | 0 | 0.353 | 3 | 0 | 0.427 | 3.7 | 0
50 | 0.308 | 2 | 0 | 0.369 | 2.4 | 0 | 0.436 | 2.9 | 0 | 0.449 | 3 | 0 | 0.545 | 3.7 | 0 | 0.663 | 4.6 | 0
63 | 0.488 | 2.5 | 0 | 0.57 | 3 | 0 | 0.682 | 3.6 | 0 | 0.715 | 3.8 | 0 | 0.869 | 4.7 | 0 | 1.05 | 5.8 | 0
75 | 0.668 | 2.9 | 0 | 0.82 | 3.6 | 0 | 0.97 | 4.3 | 0 | 1.01 | 4.5 | 0 | 1.23 | 5.6 | 0 | 1.46 | 6.8 | 0
90 | 0.969 | 3.5 | 0 | 1.18 | 4.3 | 0 | 1.4 | 5.1 | 0 | 1.45 | 5.4 | 0 | 1.76 | 6.7 | 0 | 2.12 | 8.2 | 0
110 | 1.42 | 4.2 | 0 | 1.77 | 5.3 | 0 | 2.07 | 6.3 | 0 | 2.16 | 6.6 | 0 | 2.61 | 8.1 | 0 | 3.14 | 10 | 0
125 под заказ | 1.83 | 4.8 | 0 | 2.26 | 6 | 0 | 2.66 | 7.1 | 0 | 2.75 | 7.4 | 0 | 3.37 | 9.2 | 0 | 4.08 | 11.4 | 0
140 под заказ | 2.31 | 5.4 | 0 | 2.83 | 6.7 | 0 | 3.35 | 8 | 0 | 3.46 | 8.3 | 0 | 4.22 | 10.3 | 0 | 5.08 | 12.7 | 0
160 | 3.03 | 6.2 | 0 | 3.71 | 7.7 | 0 | 4.35 | 9.1 | 0 | 4.51 | 9.5 | 0 | 5.5 | 11.8 | 0 | 6.67 | 14.6 | 0
180 | 3.78 | 6.9 | 0 | 4.66 | 8.6 | 0 | 5.47 | 10.2 | 0 | 5.71 | 10.7 | 0 | 6.98 | 13.3 | 0 | 8.43 | 16.4 | 0
200 | 4.68 | 7.7 | 0 | 5.77 | 9.6 | 0 | 6.78 | 11.4 | 0 | 7.04 | 11.9 | 0 | 8.56 | 14.7 | 0 | 10.4 | 18.2 | 0
225 | 5.88 | 8.6 | 0 | 7.29 | 10.8 | 0 | 8.55 | 12.8 | 0 | 8.94 | 13.4 | 0 | 10.9 | 16.6 | 0 | 13.2 | 20.5 | 0
250 | 7.29 | 9.6 | 0 | 8.92 | 11.9 | 0 | 10.6 | 14.2 | 0 | 11 | 14.8 | 0 | 13.4 | 18.4 | 0 | 16.2 | 22.7 | 0
280 | 9.09 | 10.7 | 0 | 11.3 | 13.4 | 0 | 13.2 | 15.9 | 0 | 13.8 | 16.6 | 0 | 16.8 | 20.6 | 0 | 20.3 | 25.4 | 0
315 | 12.1 | 12.1 | 0 | 14.2 | 15 | 0 | 16.7 | 17.9 | 0 | 17.4 | 18.7 | 0 | 21.3 | 23.2 | 0 | 25.7 | 28.6 | 0
355 | 14.6 | 13.6 | 0 | 18 | 16.9 | 0 | 21.2 | 20.1 | 0 | 22.2 | 21.1 | 0 | 27 | 26.1 | 0 | 32.6 | 32.2 | 0
400 | 18.6 | 15.3 | 0 | 22.9 | 19.1 | 0 | 26.9 | 22.7 | 0 | 28 | 23.7 | 0 | 34.2 | 29.4 | 0 | 41.4 | 36.3 | 0
450 | 23.5 | 17.2 | 0 | 29 | 21.5 | 0 | 34 | 25.5 | 0 | 35.5 | 26.7 | 0 | 43.3 | 33.1 | 0 | 52.4 | 40.9 | 0
500 | 29 | 19.1 | 0 | 35.8 | 23.9 | 0 | 42 | 28.3 | 0 | 43.9 | 29.7 | 0 | 53.5 | 36.8 | 0 | 64.7 | 45.4 | 0
560 | 36.3 | 21.4 | 0 | 44.8 | 26.7 | 0 | 52.6 | 31.7 | 0 | 55 | 33.2 | 0 | 67.1 | 41.2 | 0 | 81 | 50.8 | 0
630 | 46 | 24.1 | 0 | 56.5 | 30 | 0 | 66.6 | 35.7 | 0 | 69.6 | 37.4 | 0 | 84.8 | 46.3 | 0 | 103 | 57.2 | 0
710 | 58.5 | 27.2 | 0 | 72.1 | 33.9 | 0 | 84.7 | 40.2 | 0 | 88.4 | 42.1 | 0 | 108 | 52.2 | 0 | 131 | 64.5 | 0
800 | 74.1 | 30.6 | 0 | 91.4 | 38.1 | 0 | 108 | 45.3 | 0 | 112 | 47.4 | 0 | 137 | 58.8 | 0 |  | 72.6 | 0
900 | 93.8 | 34.4 | 0 | 116 | 42.9 | 0 | 136 | 51 | 0 | 142 | 53.3 | 0 | 173 | 66.1 | 0 |  |  | 0
1000 | 116 | 38.2 | 0 | 143 | 47.7 | 0 | 168 | 56.6 | 0 | 175 | 59.3 | 0 | 214 | 73.5 | 0 |  |  | 0
1200 | 167 | 45.9 | 0 | 206 | 52.2 | 0 | 242 | 68 | 0 | 252 | 71.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1400 нет | 227 | 53.5 | 0 | 280 | 66.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1600 нет | 296 | 61.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0